PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PIEZAS DEL SACALECHES ELÉCTRICO PARA SU ESTERILIZACIÓN

Definición:

Limpiar y acondicionar las piezas del sacaleches de forma aséptica para su posterior esterilización.

Objetivos:

- Garantizar una buena limpieza después de su uso

- Garantizar un empaquetado correcto de piezas del sacaleches para su posterior esterilización.

Equipo:

- Auxiliar de enfermería

Material:

- Detergente para vajilla diluido en agua (1:5)

- Lavavajillas

- Paños

- Bolsas esterilización

Procedimiento:

- Limpiar bajo el grifo el tubo conector de silicona con el detergente para vajilla diluido y dejar secar.

- Introducir el resto de piezas en el lavavajillas para proceder a su limpieza.

- Finalizado el programa, proceder a su secado manual por si quedaran restos de agua en el material.

- Seguidamente proceder a su empaquetado. En cada bolsa debe de haber:

  - Embudo

  - Tubo conector de silicona

  - Cubierta con membrana

  - Membrana protectora

  - Membrana de la válvula

  - Botella-Biberón.

-

- Llevar a esterilización

- Guardar en su sitio habitual una vez esterilizado (biberoneria).